| «СОГЛАСОВАНО» Заместитель Начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте __________________ Д.М.Магомедова | «УТВЕРЖДАЮ» Начальник Управления образования С.Стальского района __________________ К.А.Аминов | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МКОУ «Сийидкентская СОШ» ________________ Я.М.Исаев |
| --- | --- | --- |

План -задание

Санитарно-оздоровительных мероприятий на 2019-2020г.г. по МКОУ «Сийидкентская СОШ»

| № п/п | Перечень санитарно-оздоровительных мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Объем необходимых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить наличие официально изданных санитарных правил |  | Директор школы |  |
|  | СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» СП 1.1.2193-07 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персонально электронно-вычислительным машинам и организациям работы» Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011г № 302/н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований) работников , занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и ( или) опасными условиями труда».(редакция №2 от 15.05.2013г) Федеральный Закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» | 01.08.2019г |  |  |
| 2. | Мероприятия по улучшению территории ОУ |  |  |  |
| 2.1. | - Благоустроить территорию общеобразовательного учреждения. Установить контейнеры с плотно закрывающимися крышками- в соответствие с требованиями п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2019г |  |  |
| 3 | Мероприятия по улучшению здания ОУ |  |  |  |
| 3.1. | Провести косметический ремонт зданий | 01.08.2019г |  |  |
| 3.2 | Провести капитальный ремонт санитарных узлов . | 01.08.2019г |  |  |
| 3.3. | В помещениях ежедневно провести влажную уборку помещений с использованием соды, мыла моющих средств. Один рас в месяц – генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств... | 01.08.2019г |  |  |
| 3.4 | Оборудовать медицинский кабинет в соответствии с требованиями. п 4.21, 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2019г |  |  |
| 3.5. | Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, привести к значениям, приведенным в таблице 1 СанПиН 2.4.2.2821-10. | 01.08.2019г |  |  |
| 3.6. | Произвести цветную маркировку мебели в соответствии с росто-возрастными показателями обучающихся, нанести ее на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос в соответствии с требованием п 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2019г |  |  |
| 3.7. | Обеспечить расстановку парт (столы) в учебных помещениях по номерам меньшие - ближе к доске, большие - дальше.в соответствии с требованием п 5.5 и 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2019г |  |  |
| 3.8. | Иметь в наличии дезинфицирующие средства с учетом запаса. | 01.08.2019г |  |  |
| 4 | Мероприятия по обеспечению воздушно-теплового режима, освещенности и т.д. |  |  |  |
| 4.1. | В здания ОУ поддерживать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды в соответствии с требованием п 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2019г |  |  |
| 4.2. | Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснастить бытовыми термометрами соответствии с требованием п 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2019г |  |  |
| 4.3. | Проводить проветривание учебных помещений, составить график проветривания и развесить в классных комнатах соответствии с требованием таблицы №2 СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2019г |  |  |
| 4.4. | Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечить уровни искусственной освещенности (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) соответствии с требованием п 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2019г |  |  |
| 4.4. | Очистка осветительной арматуры светильников проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводить замену вышедших из строя источников света в соответствии с требованием п 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2019г |  |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  |  |  |
| 5.1 | Получить санитарно эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность | 01.08.2019г |  |  |
| 5 | Перечень документов предъявляемых при приемке учреждений к началу учебного года | 01.08.2019г |  |  |
| 5.1. | Документы, подтверждающие исправность холодильного и технологического оборудования | 01.08.2019г |  |  |
| 5.2. | Документы, подтверждающие исправность инженерных сетей водоснабжения, канализации и отопления | 01.08.2019г |  |  |
| 5.3. | Личные медицинские книжки сотрудников (педагогов, обслуживающего персонала и работников пищеблока) | 01.08.2019г |  |  |
| 5.4 | Производственный контроль за организацией питания учащихся | 01.08.2019г |  |  |
| 5.5 | Расписание занятий разработанное с учетом требований Приложения № 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях | 01.08.2019г |  |  |
| 6 | Пищеблок учреждения |  |  |  |
|  | Оборудовать пищеблок в соответствии с п.4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10: -обеспечить пищеблок горячим, холодным водоснабжением; - обеспечить поточность технологического процесса в пищеблоке, -соблюдение условий для мытья рук учащихся (умывальник, мыло, разовые полотенца), - обеспечить шкафом для верхней одежды персонала; | 01.08.2019г |  |  |
| 6 | Здание оборудовать централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 8.1. СанПиН 2.4.2. 2821– 10. | 01.08.2019г |  |  |
| 7 | Обратиться в Правительство РД с ходатайством о включении в план строительство новой типовой школы. | 01.08.2019г |  |  |
| 8 | На расстоянии 25 м. от зданий школ построить санитарные узлы типа «Шамбо». Провести ремонт существующих надворных санитарных узлов с установкой раковин для мытья рук у надворных санузлов, проведением отопления, оборудованием кабин личной гигиены в туалетных комнатах. Оборудовать теплыми туалетами. | 01.08.2019г |  |  |

ё