В ноябре 2018 года в МКОУ «Саидкентская сош» произвели

текущий ремонт отопительной системы: установлены котлы, электрические насосы для искусственной циркуляции воды в системе,  регистры

в  коридорах и утепление труб.

Текущий ремонт провели  подрядчик ООО «Прометей-К» в лице Баламирзоева Шизады Меджидовича.

В настоящее время система отопления находится в удовлетворительном состоянии, температурный режим в школе соблюдается.

Администрация и весь коллектив школы благодарны главе

МР «Сулейман Стальский район» Абдулмуталибову Нариману Шамсудиновичу за оказанную помощь при проведении текущего ремонта отопительной системы.